地球环境实验教学中心

实验室安全管理制度

实验室安全管理工作是确保实验室教学、科研工作正常进行的前提，为进一步完善实验室安全管理工作，根据《高等学校实验室工作规程》的相关规定，特制定本办法。

1.中心主任为实验室第一安全责任人，负责制定安全管理规定，并督促落实情况；实验中心全体教师具体负责日常安全管理，遵守安全管理制定，做好安全防范工作；利用实验室进行教学、科研工作的教师，负责教学、科研使用期间的安全。

2.实验室内的仪器设备、材料、工具等物品摆放整齐布局合理。各实验室应及时清理废旧物品，严禁存放易燃、易爆及其它危险物品；严格做到四防、五查（防火、防爆、防盗、防事故；查门、窗、水、电及仪器设备）。

3.实验中心下属各实验室的工作人员经培训，具备一定的安全知识和技能，负责本实验室的安全工作。

4.中心值班教师要求落实每天上下班巡查制度，发现问题及时处理，不能处理的及时报中心、学院领导，同时报告学院值班保安，并做好登记。

5.教师上课前应对学生进行安全教育，指导学生安全规范操作。

6.外来人员未经许可不得擅自进入实验室和动用实验设备；任何人未经中心管理人员许可，不得将实验室物品带离实验室。

7.以防为主，根据仪器设备的性质配备相应的消防设备与器材，建立较强的防盗意识，提高事故防范能力。

8.实验室需加强安全用电管理：禁止超负荷用电；不得擅自改装、拆修电路设施；不得随意打开电源开关箱，以免触电或损坏电器设备。

9.实验室注意用电、用水、用气安全。离开实验室时切断水、电、气开关，检查门窗是否锁好。

10. 对有毒、有害、有放射性物品的申报、购买、使用、存放，要按照国家、学校、学院相关规定办理。对实验室内易燃、易爆物品及时处理，消除隐患。

11.实验室对废气、废物、废液的处理须严格按照国家有关环保规定执行。新建和改扩建实验室时须将有害物质的处理方案列入工程施工计划。

12.各实验室根据仪器设备的不同性能要求，落实防火、防潮、防热、防冻、防尘、防震、防磁、防腐蚀、防辐射等技术措施。

13.实验室应积极宣传、普及一般急救知识和技能，定期进行安全检查，严肃查处事故，对不遵守实验室安全卫生管理制度者给予批评教育，情节特别严重者，报请学院及相关部门严肃处理。

资源环境与地球科学学院

地球环境实验教学中心